附件1

东阳市房屋重置价格

| 房屋 结构类别 | 价格 | 主要条件 |
| --- | --- | --- |
| 钢 筋 混 凝 土 结 构 | 钢砼 一等 | 1430 | 框架——剪力墙（或剪力墙）结构，层数在17层以上（含17层），有地下室，钢砼满堂基础或桩基础，砌块墙，楼地面为水泥砂浆（或细石砼）找平，刚性屋面，内墙高级抹灰，外墙高档块料饰面。水电卫齐全，消防喷淋系统管理设施完好。 |
|  | 钢砼 二等 | 1240 | 框架——剪力墙（或剪力墙）结构，层数在12－16层，有地下室，钢砼满堂基础或桩基础，砌块墙，楼地面为水泥砂浆（或细石砼）找平，刚性屋面，内墙高级抹灰，外墙较高档块料饰面。水电卫齐全，消防喷淋系统管理设施完好。 |
|  | 钢砼 三等 | 1060 | 框架结构，层数在8－11层，有地下室，钢砼满堂基础或桩基础，标准砖墙或砌块墙，楼地面为水泥砂浆（或细石砼）找平，刚性屋面，内墙高级抹灰，外墙较高档块料饰面。水电卫齐全，消防喷淋系统管理设施完好。 |
|  | 钢砼 四等 | 840 | 框架结构，层数在7层以下（含7层）地下室，钢砼独立基础或桩基础，标准砖墙或砌块墙，全现浇楼板，普通楼地面，现浇楼梯，现浇屋面或现浇斜屋面板加盖平瓦，内墙普通抹灰，外墙普通块料饰面或喷涂。水电卫齐全。 |
| 砖混 结构 | 砖混 一等 | 784 | 标准砖墙或砌块墙，部分钢砼梁、柱承重，构造柱、钢砼圈梁，满堂基础或杯形基础，全现浇楼板，普通楼地面，现浇楼梯，现浇屋面或现浇斜屋面板加盖平瓦，内墙普通抹灰，外墙较高档块料饰面或较高档喷涂。水电齐全、厨卫设施配套。 |
|  | 砖混 二等 | 680 | 标准砖墙、部分钢砼梁、构造柱承重，钢砼圈梁，浆砌块石基础或毛石砼条形基础，预制或部分现浇楼板，普通楼地面，刚性屋面，内墙普通抹灰，外墙普通块料或较高档喷涂。水电齐全、厨卫设施配套。 |
|  | 砖混 三等 | 600 | 砖墙砌筑，部分钢砼梁，部分钢砼圈梁，浆砌块石基础，预制楼板或较少现浇楼板，普通楼地面，预制屋面加盖平瓦，内墙普通抹灰，外墙一般抹灰或喷砂。水电齐全、按层或幢卫生设施。 |
|  | 砖混 四等 | 500 | 砖墙砌筑，块石基础，少量钢砼梁，预制楼板，普通楼地面，平瓦屋面或预制屋面（隔热层），内外墙普通抹灰。水电齐全。 |
| 砂混结构 | 砂混 一等 | 440 | 沙墙承重，预制小梁现浇薄板或预制楼板，较好内外粉刷，水泥楼地面，水电卫齐全。 |
|  | 砂混 二等 | 380 | 沙墙承重，较差预制小梁现浇薄板，一般内外抹灰，水泥楼地面，普通水、电。 |
| 砖木结构 | 砖木 一等 | 530 | 较好木梁柱或标准砖墙、砖柱承重，木屋架，条石或块石基础，水泥地面，木楼地板，内外墙粉刷，琉璃瓦或平瓦、小青瓦屋面，水电卫齐全。雕刻工艺好。 |
|  | 砖木 二等 | 400 | 较差砖墙砌筑或木柱承重，一般木屋架或木檩条，条石或块石基础，水泥地面或三合土地面，木楼地板，内外墙一般粉刷或无粉刷，一般瓦屋面。简易雕刻工艺。 |
| 其它结构 | 其它 一等 | 379 | 承重墙为泥木或沙墙承重，较好木屋架，普通木楼地板，小青瓦或平瓦屋面，一般内外抹灰，水泥地或三合土地面。 |
|  | 其它 二等 | 279 | 承重墙为泥木或沙墙承重，一般木屋架，较差木楼板，小青瓦或平瓦屋面，局部或较差内外抹灰。 |
|  | 其它 三等 | 159 | 较差简易、泥、木（竹）结构；较差旧式木门窗；一般内抹灰；煤屑地或泥地。 |

注：房屋的重置价格包括前期工程费、建筑安装工程费。

附件2

住宅房屋成新率标准

| 建房期 房屋结构 | 1962年 以前 | 1963年至1972年 | 1973年至1982年 | 1983年至1992年 | 1993年至2002年 | 2003年 以后 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢混结构 | 48% | 50-60% | 60-70% | 70-80% | 80-90% | 90%以上 |
| 砖混结构 | 43% | 45-55% | 55-65% | 65-75% | 75-85% | 85%以上 |
| 砂混结构 | 38% | 40-50% | 50-60% | 60-70% | 70-80% | 80%以上 |
| 砖木结构 | 38% | 40-50% | 50-60% | 60-70% | 70-80% | 80%以上 |
| 其它结构 | 30% | 30-40% | 35-50% | 40-55% | 55-70% | 70%以上 |

备注：1．房屋经有关部门批准经过大修，改变房屋结构类别的，按改变后的房屋结构类别评定房屋成新，大修日期视同建房日期。

2．房屋主体结构经有关部门批准经过大修的，但未改变房屋结构类别，其房屋的成新标准提高一成。

3．房屋建成不满三年且属完好的，其成新可按全新房评定。

4．住宅房屋成新率标准参照住宅房屋成新率标准并结合实际情况确定。

附件3

被征收房屋室内装饰装修补偿标准

| 编号 | 装修 等级 | 补偿标准 （元/㎡） | 主要条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一等 | 400 | 1.面：中、高档实木地板，高档抛光砖，中、高档仿古砖，中、高档花岗岩。 2.面：高档乳胶漆或中、高档墙纸，局部墙面带装饰造型。 3.棚：艺术造型吊顶。 4.窗：高档饰面板造型门、实木门，铝合金（塑钢）窗及高档木制窗套、不锈钢防盗窗。 |
|  |  | 400 | 厨卫：高档饰面板厨柜，中、高档洁具，高档防滑地砖，中、高档墙砖，铝扣板吊顶。 |
| 2 | 二等 | 300 | 1.面：普通实木地板、抛光砖，普通仿古砖，中、低档花岗岩。 2.面：普通乳胶漆、墙纸。 3.棚：石膏板吊顶。 4.窗：胶合板门、饰面板双包门，铝合金（塑钢、钢）窗及包窗套、不锈钢防盗窗。 |
|  |  | 300 | 厨卫：普通饰面板厨柜，中档洁具，普通防滑地砖，普通墙砖，塑扣板吊顶。 |
| 3 | 三等 | 200 | 1.面：复合地板、小拼木地板或釉面地砖。 2.面：低档墙纸、油漆墙面或喷塑墙面。 3.棚：墙纸或局部少量吊顶。 4.窗：胶合板门，木窗、钢窗或部分铝合金（塑钢）窗、铁制防盗窗。 |
|  |  | 200 | 厨卫：普通防滑地砖，普通墙砖，塑扣板吊顶。 |
| 4 | 四等 | 100 | 1.面：马赛克、水磨石地面。 2.面：涂料。 3.棚：同墙面材料粉刷。 4.窗：木门，木窗。 |
|  |  | 100 | 厨卫：普通防滑地砖，部分墙砖。 |

说明：1．面积按实际装修房屋（间）的使用面积计算。

2．主要条件中每一项单价为同等级补偿标准的四分之一。

附件4

被征收房屋附属物补偿标准

1.深水井：2800-3500元/口。

2.人工井：1000元/口。

3.管子井：400元/口。

4.灶头：200元/眼。

5.泥围墙：50元/平方米。

6.砖围墙：110元/平方米。

7.化粪池：1000元/个。

8.有水泥砼雨棚的台门：380元/平方米。

9.预制台门：100元/平方米。

10.现浇台门：220元/平方米。

11.现浇坡顶台门：320元/平方米。

12.老式砖木台门：80元/平方米。

13.室外水泥地坪：45元/平方米。

14.宽带迁移费：178元/个（2次）。

15.柜式空调：200元/台（2次）。

16.挂式空调：150元/台（2次）。

17.太阳能热水器：300元/台（2次）。

18.电话机：108元/门（2次）。

19.有线电视：300元（按每户一个输出口计）（2次）。

20.单相电表：100元/户、电表集体分表：50元/户。

21.三相电表：200元/户。

22.水表：1150元/户；水表分表：200元/户。

23.临时设施：砖混结构260元/平方米；砖瓦结构120元/平方米；玻璃钢瓦屋顶的220元/平方米；彩钢棚的120元/平方米；其他简易棚的80元/平方米。

24.屋顶隔热层：150元/平方米。

25.屋顶混凝土水箱：160元/立方米。

26.沼气池（仍在使用）：50元/立方米。

27.鱼池、水池：60元/立方米。

28.葡萄架(混凝土架)：30元/平方米。

29.假山（石笋）：200元/立方米。

30.花坛：30元/平方米。

31.灌木丛：30元/平方米。

32.树木：3～20元/棵。

33.以下项目已计入房屋的搬家补助费中，不予补偿：热水器（煤气、电、气电两用）、净水器、活性水生成器、离子水处理器、吊扇、壁扇、吊灯、浴霸、取暖器、卫生间暖风器、煤气灶、油烟机、不锈钢水箱、整体浴房、煤气灶台等。

34.以下项目已在装修评估中解决或属于房屋主体结构的组成部分，不另行补偿：铝合金卷帘门、推拉门、防盗门、防盗窗、钢闸门、顶楼平台隔墙、栏杆（铁、水泥等）、不锈钢檐口、阳台花架、走廊水槽、地下室排水沟、下水排污沟、烟囱等。

35.以下项目不予补偿：卫星接收器、窨井、台阶、现浇水泥板、洗衣板等。